**Характеристика многоквартирного дома**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № п/п | 64 |
| Адрес | наименование муниципального образования | г. Краснотурьинск |
| Адрес (наименование улицы, номер дома и корпуса) | ул. Фрунзе, 52 |
| Общие сведения о многоквартирном доме | Год постройки | 1950 |
| Этажность | 2 |
| кадастровый номер земельного участка | 66:50:0520006: 0007 |
| серия и тип постройки | несерийный |
| Общая площадь жилого дома, кв.м. | 1068,2 |
| Площадь жилых помещений, кв.м. | 1068,2 |
| Площадь нежелых помещений, кв.м. | 0 |
| площадь мест общего пользования | 103,2 |
| Количество квартир в доме, шт. | 18 |
|  | площадь земельного участка, га | 1608 |
| Инженерноеоборудование | теплоснабжение | материал | сталь |
| тип системы | централизованная |
| наличие общедомового прибора учета | нет |
| горячееводоснабжение | материал | сталь |
| тип системы | централизованная |
| наличие общедомового прибора учета | нет |
| холодноеводоснабжение | материал | сталь |
| тип системы | централизованная |
| наличие общедомового прибора учета | да |
| водоотведение | материал | чугун |
| тип системы | централизованная |
| электроснабжение | материал | алюминий |
| тип системы | централизованная |
| наличие общедомового прибора учета | да |
| газоснабжение | материал | сталь |
| тип системы | централизованная |
| наличие общедомового прибора учета | нет |
| Мусоропровод | нет |
| Лифтовое оборудование | Количество лифтов | 0 |
| Конструктивныеэлементы | фундамент | материал | ленточный -бутзобетон |
| фасад (в том числе | материал | ш/блок |
| Крыша, в том числе | материал | шифер |
| несущие и | материал | ш/блок |
| перекрытия | материал | дерево |
| подвальныепомещения | материал | ленточный -бутобетон |
| Площадь | 0 |